	[image: image1.jpg]IviS

KOMNANAEKT




	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИМС-Комплект»


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА УЛЬТРАЗВУКОВОГО СЕРИИ DFX / DFX ultrasonic flow meter questionnaire
Нижеприведенные данные необходимы для правильного выбора преобразователя расхода жидкости ультразвукового серии DFX в соответствии с назначением, условиями применения и для определения параметров его калибровки
	1
	Данные заказчика и проекта / Customer and project

	1.1
	Предприятие / Customer
	

	1.2
	Почтовый адрес / Post address
	

	1.3
	E-mail, Web-сайт
	

	1.4
	Тел/факс / Tel/Fax
	

	1.5
	Конечный пользователь / End user
	

	1.6
	Название проекта и место установки / Project name and place of installation
	


	2
	Узел учета / Metering skid

	2.1
	Тип узла учёта / Metering skid type
	Коммерческий / Commercial
	

	
	
	Некоммерческий / Uncommercial
	

	2.2
	Исполнение / Погрешность измерения / Type / Accuracy
	DFX-LV  (15 лучевой) / 15 beams 
	0,15 % 
	 0,4%  

	
	
	DFX-MM (32 лучевой) / 32 beams
	0,1 %   
	0,15% 

	2.3
	Количество расходомеров / Quantity of flow meters
	
	шт / pcs

	2.4
	Вид исполнения преобразователя расхода жидкости ультразвукового серии DFX по взрывозащите / Explosion proof
	Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdmbIIBT5Gb)
	

	
	
	Не взрывозащищённое исполнение / No
	


	3
	Параметры жидкости / Liquid

	3.1
	Наименование жидкости / Operating liquid
	


	3.2
	Наименование агрессивных примесей / Aggressive inclusions
	

	3.3
	Концентрация агрессивных примесей / Concentration
	
	%

	3.4
	Размер частиц механических примесей / Dimension of mechanical impurities
	
	мкм/ micron

	3.5
	Предельная концентрация механических примесей / Critical concentration
	
	%

	3.6
	Содержание воды / H2O
	
	%

	3.7
	Содержание свободного газа / Non-associated gas
	
	%


	4
	Условия измерения / Measurement conditions

	4.1
	Место установки преобразователя расхода / Installation
	Помещение / Indoor
	

	
	
	Навес / Outdoor under roof
	

	
	
	Открытое пространство / Outdoor
	

	4.2
	Наименование технологической установки / Name of processing unit
	

	4.3
	Температура окружающего воздуха в месте установки преобразователя расхода / Ambient temperature
	T мин / T min =

 °С;

T ном / T nom =

 °С;

T макс / T max =

 °С

	4.4
	Температура измеряемой жидкости / Liquid temperature
	T мин / T min =

 °С;

T ном / T nom =

 °С;

T макс / T max =

 °С

	4.5
	Расход измеряемой жидкости в рабочих условиях / Flow @ operating conditions
	Q мин / Q min =

 м3/час / m3/h; 

Q ном / Q nom =

 м3/час / m3/h; 

Q макс / Q max =

 м3/час / m3/h

	4.6
	Рабочее избыточное давление жидкости / Operating fluid gage pressure
	Р мин / P min =

 МПа / MPa;

Р ном / P nom =

 МПа / MPa;

Р макс / P max =

 МПа / MPa

	4.7
	Условное давление для преобразователя расхода / Rated pressure
	PN = 1,6 МПа / MPa
	

	
	
	РN = 2,5 МПа / MPa
	

	
	
	PN = 4,0 МПа / MPa
	

	
	
	PN = 6,3 МПа / MPa
	

	
	
	PN = 10 МПа / MPa
	

	
	
	PN = 16 МПа / MPa
	

	4.8
	Кинематическая вязкость измеряемой жидкости при температурах по п. 4.4 / Kinematic viscosity @ temperatures p. 4.4
	ν (при T мин) at T min =

сСт / cSt;
ν (при T ном) at T nom =
сСт / cSt; 

ν (при T макс) at T max =
сСт / cSt

	4.9
	Плотность измеряемой жидкости при температурах по п. 4.4 / Density @ temperatures p.4.4
	ρ (при T мин) at T min =          кг/м3 /kg/m3;
ρ (при T ном)  at T nom =
кг/м3 /kg/m3;

ρ (при T макс) at T max =       кг/м3 /kg/m3


	5
	Технологические данные присоединительного трубопровода / Pipeline for flow meter installation

	5.1
	Наружный диаметр / Outer diameter
	
	мм / mm

	5.2
	Толщина стенки  / Wall thickness
	
	мм / mm

	5.3
	Марка материала / Material
	

	5.4
	Исполнение фланцев / Flanges

	5.4.1
	Исполнение фланцев DFX по ГОСТ / according to GOST 

	
	Исполнение 1 (плоский) / Type 1 (raced face)
	

	
	Исполнение 3 (впадина) / Type 3 (tongue and groove)
	

	
	Исполнение 5 (паз) / Type 5 (ring type joint)
	

	
	Исполнение 9 (паз) / Type 9 (ring type joint)
	

	
	Другие – по согласованию с предприятием – изготовителем / Other confirmed by manufacturer
	

	5.4.2
	Исполнение фланцев DFX по ANSI B16.5 / According to ANSI B 16.5

	
	Класс давления по ANSI / ANSI pressure range
	Виды уплотнительных поверхностей / Flange facings

	
	ANSI 150
	
	ANSI 300
	
	Плоская с соединительным выступом / Raced face (RF)
	

	
	ANSI 600
	
	ANSI 900
	
	Впадина / Tongue and groove 
	

	
	
	Паз / Ring type joint (RTJ)
	

	
	Другие / Other
	


	6
	Технологические данные преобразователя расхода / Engineering information

	6.1
	Материал корпуса / Body material
	Углеродистые стали  / Carbon steel
	

	
	
	Холодостойкие углеродистые низколегированные стали / Low temperature cast low-alloyed steel
	

	
	
	Коррозионностойкие стали / Stainless steel
	

	
	
	Другие стали – по согласованию / Other confirmed by manufacturer
	

	6.2
	Питание / Power supply
	Переменный ток АС 110/220V, 50-60Hz
	

	
	
	Постоянный ток  DC 18/32V
	

	6.3
	Связь с ПК 
	(можно выбрать только    один вариант) / PC connection
	Ethernet RJ-45
	

	
	
	
	Оптоволокно / Optical fiber
	

	
	
	
	Wi-fi
	

	
	
	
	Другой – по согласованию с предприятием – изготовителем / Other confirmed by manufacturer
	


	7
	Дополнительная комплектация / Additional supply

	7.1
	Дополнительный обогрев электронного блока / Additional heating of converter
	

	7.2
	Ответные фланцы / Mating flanges
	

	7.3
	Прямой участок, 10d перед расходомером (без струевыпрямителя) / Straight pipe (10d upstream) without flow straightener
	

	7.4
	Струевыпрямитель / Flow straightener 
	

	7.5
	Дополнительный комплект шпилек и гаек / Bolts, nuts, gaskets         ___шт/pcs 
	

	7.6
	Дополнительный комплект прокладок / Seals                                   ___шт/pcs
	

	7.7
	Комплект запасных частей и принадлежностей / Spare parts
	Ультразвуковой излучатель / Transducer                          ___шт/pcs
	

	
	
	Конвертер / Converter
	

	
	
	Wi-Fi адаптер
	

	
	
	Адаптер для оптоволокна  / Adapter for optical fiber
	


	8
	Прочие требования / Other notes

	8.1
	Желаемый срок поставки / Required delivery time
	

	8.2
	Точки калибровки                            (по требованию, при необходимости) / Calibration points (if required)
	Q1 =

м3/час / m3/hr; 

Q2 =

м3/час / m3/hr; 

Q3 =

м3/час / m3/hr;

Q4 =

м3/час / m3/hr; 

Q5 =

м3/час / m3/hr; 

Q6 =

м3/час / m3/hr;

Дополнительные точки / Additional points:

	8.3
	Дополнительные требования / Additional requirements
	

	         Опросный лист заполнил / Questionnaire completed by

(Фамилия, имя, отчество)
         Должность / Position: 
         Телефон / Tel.: 
         E-mail:

         Дата / Date:

         Подпись / Signature:


