## Лист1
Опросный лист для подбора вихревого расходомера РВ
Окрашенные ячейки включают активное содержимое - значения выбирать из выпадающего списка.
Дополнительные требования и пожелания указывать в "Примечании"
Пункты, обозначенные знаком "*", обязательны для заполнения.
Общая информация
Заказчик* |  |  |  | Эл. почта* |  |  |  |  | Жидкость
Контактное лицо* |  |  |  | Количество* |  |  |  |  | Газ
Город* |  |  |  | Позиция по проекту |  |  |  |  | Пар
Телефон/Факс* |  |  |  | Дата заполнения* |  |  |  |  | Горизонтальное
Вертикальное (возходящее)
Применение | [8 empty] | Наклонное (восходящее)
Измеряемая среда* |  |  |  | Фазовое состояние* |  | Жидкость |  |  | л/ч
Плотность при 20С° |  |  |  | Наличие газа, %объема жидкости |  |  |  |  | м3/ч
Характеристики рабочей среды: | [8 empty] | кг/ч
Агрессивная | Склонность к налипанию |  |  | Абразивная до |  |  | % твердых частиц |  | Т/ч
[7 empty] | мм твердых частиц |  | сСт
Па*с
Информация о технологическом процессе | [8 empty] | сП
|  | мин. |  | ном. | макс. |  |  | ед. изм. | кПа
Расход в рабочих условиях* | [7 empty] | м3/ч | МПа
Давление среды, (изб.)* | [7 empty] | МПа | кгс/см2
Плотность* | [7 empty] | кг/м3 | Ст.20
Вязкость* | [7 empty] | сСт | 09Г2С
Температура измеряемой среды* | [7 empty] | С° | 12Х18Н10Т
Температура окружающей среды* | [7 empty] | С° | кг/м3
Т/м3
Соединение с трубопроводом | [8 empty] | EN1092-1
Место установки | Горизонтальное |  |  | Стандарт фланцев |  |  | EN1092-1 |  | ГОСТ 33259-2015
Внешний диаметр, мм* |  |  |  | Форма уплот. поверх. фланцев |  |  | исп.2/type.B1 |  | ANSI | Да
Толщина стенки, мм* |  |  |  | Материал* |  |  | Ст.20 |  | Не важно | Нет
Другое | [8 empty] | исп.2/type.B1
исп.5/type.C
Требования к исполнению расходомера | [8 empty] | исп.Е/type.E
Погрешность измерения расхода, %* |  |  |  | ±0,75% |  |  |  |  | Не важно
Питание расходомера |  |  |  | 24 VDC |  |  |  |  | ±0,75% | 24В
Индикатор/клавиатура |  |  |  | ЖК (от -20…+55С°) |  |  |  |  | ±1,0% | 230 VAC
Конструктивное исполнение расходомера |  |  |  | Интегральное |  |  |  |  | ±1,5%
Исполнение электронного блока |  |  |  | Полевой |  |  |  |  | Небронированный кабель
Длина межблочного кабеля, м | [8 empty] | Бронированный кабель
Кабельные вводы |  |  |  | Небронированный кабель |  |  |  |  | Металлорукав
Степень защиты трансмиттера, IP |  |  |  | IP67 |  |  |  |  | Интегральное
Степень защиты сенсора, IP |  |  |  | IP68 |  |  |  |  | Удаленное
Материал корпуса сенсора |  |  |  | Нержавеющая сталь 304 |  |  |  |  | Полевой | IP65
Материал фланцев сенсора |  |  |  | Нержавеющая сталь 304 |  |  |  |  | Компьютер расхода | IP67
Типоразмер расходомера (Ду) | [8 empty] | ЖК (от -20…+55С°) | IP68
нет
Взрывозащита | [8 empty] | Нержавеющая сталь 304
Требования по взрывозащите |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нержавеющая сталь 316
Взрывозащита ППР |  |  |  | 0Ex ia IIC T6...Т1 Ga X
Взрывозащита Блока электроники |  |  |  | 0Ex ia IIC T6 Ga X
Другое
Дополнительные требования | [8 empty] | 0Ex ia IIC T6...Т1 Ga X
Первичная поверка (коммерческий учет) |  |  | Нет | Заводская калибровка (технологический учет) |  |  |  | Да | 0Ex ia IIC T6 Ga X
Отраслевая сертификация |  |  | Нет | [5 empty] | Нет
Другое | [8 empty] | Предпроектное обследование
Шефмонтаж
Входные/выходные сигналы | [8 empty] | Пусконаладочные работы
Аналоговый выход 4-20мА |  |  |  | Да |  |  |  |  | Расширенная гарантия
RS-485 (Modbus RTU) |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Доставка
Частотный выход |  |  |  | Да
HART |  |  |  | Нет
Дополнительно
Дополнительные требования
Технологическая вставка (катушка) |  | Нет |  | Термочехол |  | Нет
Комплект монт. частей (КМЧ) |  | Да |  | Дополнительные услуги |  | Доставка
Другое
Примечания